## Cassette
Зовнішні блоки з DC-мотором вентилятора мають знижений рівень шуму. Панель внутрішнього блоку розмірами 620*620 ідеально підходять для стандартної декоративної стельової панелі, а товщина корпусу всього 215 мм, що дає змогу збільшити висоту вашого приміщення. Кругова подача повітря оптимізує розподіл повітря і температура в приміщенні буде ідеально збалансована. Пульт дистанційного керування в комплекті, можливе підключення дротового пульта (опція). Індивідуальне керування положенням кожної з чотирьох жалюзі. Містить стандартний пиловий фільтр грубої очистки. Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм. Функція Авторестарт дозволяє зберегти всі задані настройки після відключення з мережі або стрибка напруги.
Модель |  |  |  | Aerostar LC AER-18C-R32-IU | Aerostar LC AER-24C-R32-IU | Aerostar LC AER-36C-R32-IU | Aerostar LC AER-48C-R32-IU | Aerostar LC AER-60C-R32-IU
|  |  |  | Aerostar LC AER-18-R32-OU | Aerostar LC AER-24-R32-OU | Aerostar LC AER-36-R32-OU | Aerostar LC AER-48-R32-OU | Aerostar LC AER-60-R32-OU
Модель внутрішнього блоку |  |  |  | Aerostar LC AER-18C-R32-IU | Aerostar LC AER-24C-R32-IU | Aerostar LC AER-36C-R32-IU | Aerostar LC AER-48C-R32-IU | Aerostar LC AER-60C-R32-IU
Декоративна панель |  |  |  | PE-QEA/LD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-QFA/CD | PE-DA-B29
Електроживлення | Електроживлення | Від зовн. до внут. блоку | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60
| Електроживлення | Зовнішній блок | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 380-415/3/50&60 | 380-415/3/50&60 | 380-415/3/50&60
Коефіцієнт ефективності | Охолодження | SEER / EER |  | 6,7 / 3,67 | 7,1 / 3,7 | 7 / 3,8 | 6,07 / 2,85 | 5,55 / 2,61
|  | Клас енергоефективності |  | A++ | A++ | A++ | A+ | A
| Обігрів | SCOP / COP |  | 4,4 / 3,71 | 4,6 / 3,8 | 4,4 / 3,85 | 4,4 / 2,94 | 4,13 / 3
|  | Клас енергоефективності |  | A+ | A++ | A+ | A+ | A+
Охолодження | Потужність | Номінал | кВт | 5 | 7 | 10 | 14 | 17.2
| Споживана потужність | Номінал | кВт | 1.36 | 1.89 | 2.63 | 4.73 | 6.6
| Номінальний струм | Номінал | A | 5.9 | 8.2 | 5 | 7.4 | 12.5
Нагрів | Потужність | Номінал | кВт | 5.5 | 8 | 11 | 16 | 20
| Споживана потужність | Номінал | кВт | 1.48 | 2.11 | 2.86 | 5.44 | 6.65
| Номінальний струм | Номінал | A | 6.4 | 9.2 | 5.5 | 9.6 | 12.6
Внутрішній блок | Габаритні розміри | ШхВхГ | мм | 570×215×570 | 840×236×840 | 840×272×840 | 840×272×840 | 840×298×840
| Вага | Нетто/брутто | кг | 15.5/18.5 | 23/28 | 26/32 | 26/32 | 32.0/41.0
| Витрати повітря | Вис/Сер/Низ | м3/год | 700/600/510 | 1200/1000/840 | 1650/1400/1150 | 2000/1750/1550 | 2200/1700/1400
| Рівень шуму | Вис/Сер/Низ | Дб (A) | 42/38/34 | 43/40/37 | 50/46/42 | 52/49/46 | 53/46/44
| Пульт керування | Тип | — | Пульт ІЧ | Пульт ІЧ | Пульт ІЧ | Пульт ІЧ | Пульт ІЧ
| Діаметр дренажної труби |  | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| Дренажний насос |  | — | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований | Вбудований
| Повітряний фільтр |  | — | В комплекті | В комплекті | В комплекті | В комплекті | В комплекті
Панель | Розміри | ШхВхГ | мм | 620×40×620 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950 | 950×50×950
| Вага | нетто/брутто | кг | 2.6/4.5 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0
Модель зовнішнього блоку |  |  |  | Aerostar LC AER-18-R32-OU | Aerostar LC AER-24-R32-OU | Aerostar LC AER-36-R32-OU | Aerostar LC AER-48-R32-OU | Aerostar LC AER-60-R32-OU
Компресор | Тип |  | — | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Бренд |  | — | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba)
Зовнішній блок | Габаритні розміри | ШхВхГ | мм | 860×670×310 | 900×750×340 | 900×1170×320 | 900×1170×320 | 950×1386×340
| Вага | нетто/брутто | кг | 44/48 | 53/57 | 81/90 | 83/92 | 109/122
| Витрата повітря | максимальна | м3/год | 3150 | 3800 | 5500 | 5500 | 6300
| Рівень шуму |  | Дб(A) | 53 | 56 | 57 | 58 | 63
| Холодоагент | Тип | — | R32 | R32 | R32 | R32 | R32
|  | Кількість | кг | 1.2 | 1.5 | 2.72 | 3 | 3.4
|  | Дозавправка | г/м | 15 | 35 | 35 | 35 | 35
Підключення труб | Рідина/газ |  | мм | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88
Діапазон робочих температур | Охолодження |  | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~52 | -15~48
| Нагрів |  | ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24 | -20~24
Фреонопровід | Максимальна довжина |  | м | 55 | 70 | 75 | 75 | 75
| Перепад |  | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Мінімальна довжина |  | м | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7,5

## Duct
Клас енергоефективності А++; Компактне виконання - висота від 190мм; Функція зміни статичного тиску; Дротовий пульт у комплекті; Можливість підключення ІЧ-пульта; Авторестарт; Система самодіагностики та захисту; Wi-Fi Ready Канальні блоки вирізняються компактним дизайном блоку (висота від 190 мм) і можливістю регулювання статичного тиску з точністю 1 Па. Отвір для підключення повітропроводу припливу свіжого повітря. Вбудований дренажний насос здатний піднімати конденсат на висоту до 1200 мм. Поплавковий вимикач забезпечує рівень дренажної води завжди нижче безпечного рівня, навіть якщо насос вийшов з ладу або дренаж заблокований. Це подвійна гарантія відсутності витоку води.
Model Name |  |  |  | Aerostar LC AER-36D-R32-IU | Aerostar LC AER-48D-R32-IU | Aerostar LC AER-60D-R32-IU
|  |  |  | Aerostar LC AER-36-R32-OU | Aerostar LC AER-48-R32-OU | Aerostar LC AER-60-R32-OU
Модель внутрішнього блоку |  |  |  | Aerostar LC AER-36D-R32-IU | Aerostar LC AER-48D-R32-IU | Aerostar LC AER-60D-R32-IU
Електроживлення | Електроживлення | Від зовн. до внут. блоку | В/ф/Гц | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60 | 220-240/1/50&60
| Електроживлення | Зовнішній блок | В/ф/Гц | 380-415/3/50&60 | 380-415/3/50&60 | 380-415/3/50&60
Коефіцієнт ефективності | Охолодження | SEER / EER | кВт/кВт | 7 / 3,8 | 6,07 / 2,9 | 5,9 / 2,65
|  | Клас енергоефективності | — | A++ | A+ | A+
| Обігрів | SCOP / COP | — | 4,4 / 4 | 4,27 / 3,4 | 3,6 / 3,03
|  | Клас енергоефективності | — | A+ | A+ | A+
Охолодження | Потужність | Номінал | кВт | 10 | 13.5 | 17.5
| Споживана потужність | Номінал | кВт | 2.63 | 4.65 | 6.6
| Номінальний струм | Номінал | A | 4.5 | 2023-04-07 | 12.5
Нагрів | Потужність | Номінал | кВт | 11 | 16 | 18.5
| Споживана потужність | Номінал | кВт | 2.75 | 4.7 | 6.1
| Номінальний струм | Номінал | A | 5 | 8.9 | 11.6
Внутрішній блок | Габаритні розміри | ШхВхГ | мм | 1400×300×800 | 1400×300×800 | 1300×350×800
| Вага | нетто/брутто | кг | 53/59 | 53/59 | 51.0/60.0
| Витрата повітря | Вис/Сер/Низ | м3/год | 2000/1800/1600 | 2400/2200/1900 | 2400/2200/1900
| Рівень шуму | Вис/Сер/Низ | Дб (A) | 42/39/36 | 43/40/37 | 49/46/43
| Зовнішній тиск |  | Па | 0~200 | 0~200 | 0~150
| Пульт керування | Тип | — | Провідний | Провідний | Провідний
| Діаметр дренажної труби труби |  | мм | 32 | 32 | 32
| Дренажний насос |  | — | Вбудований | Вбудований | Вбудований
| Повітряний фільтр |  | — | В комплекті | В комплекті | В комплекті
Модель зовнішнього блоку |  |  |  | Aerostar LC AER-18-R32-OU | Aerostar LC AER-24-R32-OU | Aerostar LC AER-36-R32-OU
Компресор | Тип |  | — | ROTARY | ROTARY | ROTARY
| Вренд |  | — | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba) | GMCC (Toshiba)
Зовнішній блок | Габаритні розміри | ШхВхГ | мм | 900×1170×320 | 900×1170×320 | 950×1386×340
| Вага | нетто/брутто | кг | 81/90 | 83/92 | 109.0/122.0
| Витрата повітря | максимальна | м3/год | 5500 | 5500 | 6300
| Рівень звукової потужності |  | Дб(A) | 57 | 58 | 63
| Холодоагент | Тип | — | R32 | R32 | R32
|  | Кількість | кг | 2.8 | 3 | 3.4
|  | Дозаправка | г/м | 35 | 35 | 35
Підключення труб | Рідина/газ |  | мм | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ15.88
Діапазон роботи | Охолодження |  | ℃ | -15~52 | -15~52 | -15~48
| Нагрів |  | ℃ | -20~24 | -20~24 | -20~24
Фреонопровід | Максимальна довжина |  | м | 75 | 75 | 75
| Перепад |  | м | 30 | 30 | 30
| Мінімальна довжина |  | м | 7,5 | 7,5 | 7,5